SAPATAS ISOLADAS — DESCRIÇÃO

Geometria em cm; armadura inferior nas duas direcções

| Referência | Geometria (cm) | Armadura inferior X | Armadura inferior Y | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 210x210x55 | Ø12//15 | Ø12//15 | Cumpre |
| P2 | 280x280x70 | Ø16//17.5 | Ø16//17.5 | Cumpre |
| P3 | 210x210x55 | Ø12//15 | Ø12//15 | Cumpre |
| P4 | 210x210x55 | Ø12//15 | Ø12//15 | Cumpre |
| P5 | 280x280x70 | Ø16//17.5 | Ø16//17.5 | Cumpre |
| P6 | 210x210x55 | Ø12//20 | Ø12//20 | Cumpre |